ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 двадцать восьмого  заседания Совета депутатов

муниципального образования Николаевский  сельсовет

второго  созыва

№  147                                                                      от 18 марта  2014 года      
Об утверждении схемы теплоснабжения Николаевского сельсовета
                   В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Николаевского сельсовета  от 20.12.2013 года  

Совет депутатов Николаевского сельсовета

РЕШИЛ:

          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения  Николаевского сельсовета согласно приложениям .

          2. Настоящее решение обнародовать на территории Николаевского  сельсовета
Глава Николаевского сельсовета:                                 С.Н.Дудко                         
	Разослано:
	 постоянной комиссии, в дело , прокурору района


Приложение к решению       

  Совета депутатов муниципального образования

 Николаевский сельсовет 
№  147 от 18 марта   2014 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

                                      МО НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Николаевского сельсовета  Саракташского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1.План сельского поселения М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения МО Николаевский сельсовет —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 
среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

     Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

. 

2. Общая характеристика сельского поселения
МО Николаевский сельсовет находится в центральной части Оренбургской области  в границах Саракташского  района. Площадь поселения 235,9 га, численность населения 1611 человек , в состав сельсовета входят четыре населённых пункта: с. Николаевка, с. Кабанкино, с. Биктимирово, с. Рождественка. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся средним увлажнением, с жарким  летом и умеренно холодной  зимой.   Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 5.8оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 28-35°С. Средняя многолетняя температура зимы  составляет (-)13о-(-) 17,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 

Перечень населенных пунктов МО Николаевский сельсовет   
(по состоянию на 01.01.2014г.)

	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность постоянного населения*
чел.
	Численность временного населения**
чел.
	Площадь населенного пункта
га

	1. 
	с. Николаевка
	491
	7
	67,6

	2. 
	с. Кабанкино
	586
	8
	72,8

	3. 
	с. Биктимирово
	339
	4
	41,7

	4. 
	с.Рождественка
	195
	3
	53,8

	
	Итого:
	1611
	22
	235,9


                                     Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Николаевский сельсовет по данным администрации на 01.01.2014г. составила 29,9 тыс.кв.м. При численности населения  1611 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 28,2 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 

0 %, частный фонд – 100 %

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается  средними темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. 

По данным администрации МО Николаевский сельсовет на 01.01.2014 г. на территории сельского поселения расположено ветхих и аварийных жилых строений общей площадью 0,1 тыс.кв.м.

 Социальная инфраструктура

В МО Николаевский  сельсовет присутствует максимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.
Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

	№
п/п
	Населенный пункт
	Численность постоянного населения
	Наименование объектов
повседневного пользования

	1. 
	с. Николаевка
	491
	Средняя школа, детский сад, ФАП,
3 магазина, Дом Культуры, библиотека, почта, отделение сбербанка

	2. 
	с.Кабанкино
	586
	 Общеобразовательная школа, Дом Культуры, ФАП, 3 магазина, детский сад, почта, библиотека

	3. 
	с. Биктимирово
	339
	Начальная школа, детский сад, ФАП, 1 магазин, сельский клуб, библиотека

	4. 
	с. Рождественка
	195
	ФАП, сельский клуб, магазин.


Приложение 1
3. Графическая часть  схемы теплоснабжения с. Николаевка                    


[image: image1]


                              Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

                                               с. Николаевка:
      Котельная  оборудована пяти котлами:  «КЧМ-5» мощностью  80 кВт – 2 шт, «КОГ-100» мощностью      кВт – 2 шт и одним котлом марки «КОГВ»  мощностью 98 кВт,  до школы труба диаметром 100 мм длина 100 м, до СДК труба диаметром 50 мм, длина 50 м.
     ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-ТГВ-40  мощностью 38 кВт

     Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.
Приложение 2

Графическая часть схемы теплоснабжения с. Кабанкино

	котельная




	Школа

	
	Детский сад

Автономное газовое

КС-Г-25


	ФАП

Автономное газовое

КС-Г-16
	
	
СДК

Автономное газовое

КС-Т ГВ -16


Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

                                               с. Кабанкино:
      Котельная  оборудована тремя  котлами:  «АКГВ-29» мощностью  29 кВт – 1 шт, «КОГ-100» мощностью  100 кВт – 2 шт,  до школы труба диаметром 50 мм длина 50 м
     ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-Г-16 мощностью 16,4 кВт
Детский сад отапливается автономно: Газовый котел КС-Г-25 мощностью 24.6 кВт 

СДК отапливается автономно: Газовые котлы марки КС-Т ГВ -16, мощностью 16 кВт – 4 шт. 
     Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.
Приложение 3
Графическая часть схемы теплоснабжения с. Биктимирово
	Школа

Автономное газовое

КС-Т ГВ -16

	
	ФАП
Автономное газовое

КС-Г-16
	Детский сад

Автономное газовое

КС-Г-25


	Клуб 

Автономное газовое

КС-Г-16



Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

                                               с. Биктимирово:
ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  КС-Г-16 мощностью 16,4 кВт
Детский сад отапливается автономно: Газовый котел КС-Г-25 мощностью 24.6 кВт 

Сельский клуб отапливается автономно: Газовый котёл марки КС-Г-16 мощностью 16,4 кВт
Школа отапливается автономно: Газовый котёл КС-ТГВ-16

     Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

Приложение 4
Графическая часть схемы теплоснабжения с. Рождественка

	ФАП

Автономное газовое

Пантер 24 КГВ-18
	Клуб

Автономное газовое

КС-Г-16


Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

                                               с. Рождественка:
ФАП отапливается автономно: Газовый котёл марки  Пантер 24 КГВ-18 Сельский клуб отапливается автономно: Газовый котёл марки КС-Г-16 мощностью 16,4 кВт
     Централизованное  теплоснабжение  в селе отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

котельная





   ШКОЛА


_________


ДЕТСКИЙ САД








СДК





ФАП


Автономное


газовое


 КС-Т ГВ-40








