СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 двадцать восьмого  заседания Совета депутатов

муниципального образования Николаевский  сельсовет

второго  созыва

№ 148                                                                      от 18 марта 2014 года                           

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального

образования Николаевский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевский  сельсовет от 20 декабря 2013 года
1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевский сельсовет

2.Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета   и разместить на официальном сайте Николаевского сельсовета.
Глава Николаевского сельсовета                                           С.Н.Дудко
Разослано:    прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело.

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Николаевский сельсовет
 от 18 марта 2014 г № 148
                                                СХЕМА

                     водоснабжения  и водоотведения муниципального 

                                 образования Николаевский сельсовет

                      Саракташского района Оренбургской области
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом застройки сельсовета.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений  и комплекса очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного хозяйства сельсовета принята практика составления перспективных схем водоснабжения поселения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления сельсовета, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Николаевский сельсовет Саракташского района до 2025 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения, а также Генеральный план развития сельсовета.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития  муниципального образования;

- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры района на 2013-2018 гг.»

- программа "Вода питьевая на 2013-2018 гг.»

– проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды;

1. Схема водоснабжения

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района.

Сельсоветы - это организации, осуществляющая холодное водоснабжение в полном объеме объектам социального назначения, населению и иным предприятиям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Таблица №1. Краткая характеристика 

сетей водоснабжения муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность, км
	Диаметр труб
	Износ %

	МО Николаевский  сельсовет с.Николаевка        

	1
	Парковая
	0,7
	100
	80

	
	Центральная
	1,2
	100
	80

	
	Дружбы
	1,1
	100
	80

	
	Мира      
	0,8
	100
	80

	
	Молодежная
	0,82
	100
	80

	
	Степная
	0,7
	100
	20


	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность, км
	Диаметр труб
	Износ %

	МО Николаевский  сельсовет с. Кабанкино

	1
	Молодежная
	0,85
	100
	80

	
	Мира
	0,85
	        100
	80

	
	Луговая
	0,48
	100
	80

	
	Озерная
	0,92
	100
	80

	
	Дружбы
	1,25
	100
	80

	
	Мичурина
	0,63
	100
	80

	
	Тукая
	0,62
	100
	80

	
	Лесная
	0,87
	100
	80

	
	Школьная
	0,62
	100
	80

	
	Трудовая
	0,18
	100
	80


	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность, км
	Диаметр труб
	Износ %

	МО Николаевский  сельсовет с.Биктимирово        

	
	Центральная
	1,3
	100
	80

	
	Сакмарская
	0,8
	100
	80

	
	Молодежная
	1,8
	100
	80


	№ п/п
	Наименование улицы
	Протяженность, км
	Диаметр труб
	Износ %

	МО Николаевский  сельсовет с.Рождественка     

	
	Центральная
	1,12
	100
	80


Таблица №2.  Сведения о наличии скважин и водопроводных сетей

	№ пп
	Населенный пункт
	скважины, шт
	Глубина скваж., м
	Дебет скваж.
	Протяженность водопроводной сети в поселке, км

	
	
	
	
	высокий
	низкий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	13

	1
	с. Биктимирово
	первая
	25
	 высокий
	 
	1,8

	2
	с. Кабанкино


	первая
	35
	высокий
	 
	2,5

	3
	
	вторая
	30
	высокий
	
	

	4
	с. Николаевка


	первая
	60
	высокий
	 
	7,7

	5
	
	вторая
	52
	высокий
	 
	

	6
	с. Рождественка
	первая

 
	40

 
	высокий

 
	
	2,8

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11,2




2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из приоритетов социальной политики Администрации сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания и доступности получения коммунальных услуг населением.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса сельсовета характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг в сфере  водоснабжения, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причины возникновения этих проблем являются:

-Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость объектов водоснабжения;

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связанных с проводимой в предыдущие годы политикой остаточного финансирования. Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Отмечается несоответствия фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. 

В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. 

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды,  электрической энергии в процессе добычи  подготовки и транспортировки воды до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий порядок формирования тарифов на услуги водоснабжения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа. А также, причиной высокой степени изношенности основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов. 

Реализация инвестиционных проектов позволяет:

1. Повысить  качество питьевой  воды;

2.Повысить комфортность условий проживания населения на территории сельсовета за счет повышения качества и  надежности предоставления коммунальных услуг в сфере  водоснабжения;

3.Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе добычи и доставки воды потребителям;

4.Повысить рациональное использование энергоресурсов;

5.Улучшить экологическое состояние территорий.

Таблица №3. Водный баланс сельского поселения Николаевский сельсовет Саракташского района
	Наименование с/с и населенного пункта
	потребление (м3/сутки)
	потребление (м3/месяц
	потребление (м3/год)
	Потери (м3/год) 
	общий подъем воды (М3)

	Николаевский сельсовет

	с.Николаевка        
	139
	4170
	50040
	10080 
	60120

	с.Кабанкино   
	76
	2280
	27360
	5472
	32832

	с. Биктимирово
	41
	1230
	14760
	2952
	17712

	с. Рождественка
	21
	630
	7560
	1512
	9072

	всего
	277
	8310
	99720
	20016
	119736


2. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА

   По данным суммарный забор воды за год составил 0,119,3 млн.м3 
( 0,027тыс.м3/сут). Из общего объема забранной воды 60% - вода питьевого качества и 40% - вода, используемая на технические нужды 

Таблица №4.  потребления воды муниципальными образованиями Николаевский сельсовет Саракташского района.

	1
	Николаевский сельсовет

	
	население
	70920
	70920


	
	бюджетные организации
	4100
	4100

	
	прочие
	44716
	4471


3. МОНИТОРИНГ

Действующий в настоящее время механизм сбора, обработки, накопления и предоставления данных в системе управления водными ресурсами и районным водоснабжением, имеет следующие недостатки:

• не системность – отсутствие единой методологической базы, дублирование и разобщенность информации;

• низкая достоверность – использование не аккредитованных лабораторий, не укомплектованность измерительной аппаратурой, отсутствие реальной ответственности за предоставление не доброкачественной информации;

• не оперативность – регламент сбора данных и обмена информацией направлен в основном на предоставление отчетов в контролирующие организации;

 • несоответствие перечня контролируемых показателей качества воды (по СанПиН) современным представлениям об экологической опасности;

• недостаточность точек наблюдения за состоянием водных объектов (поверхностных и подземных);

       Для ликвидации перечисленных недостатков необходима разработка    методологических, нормативных и экономических основ  функционирования системы мониторинга.

      Для достижения этой цели необходимо провести следующие первоочередные работы:

•  провести эксперимент по сопоставимости результатов анализов в действующих лабораториях водоснабжающих предприятий с центром санэпиднадзора;

•  расширить перечень контролируемых ингредиентов, дополнив его показателями, оказывающими особое влияние на здоровье человека, и  увеличить периодичность отбора проб;

• организовать режимную сеть наблюдений за состоянием подземных вод на территории поселения.

Таблица №5. Прогнозируемый водный баланс на 2015 год

	Наименование с/с и населенного пункта
	потребление (м3/сутки)
	потребление (м3/месяц
	потребление (м3/год)
	Потери (м3/год) 
	общий подъем воды (М3)

	Николаевский сельсовет

	с.Николаевка        
	139
	4170
	50040
	7506 
	57546

	с.Кабанкино   
	76
	2280
	27360
	4104
	31464

	с. Биктимирово
	41
	1230
	14760
	2214
	16974

	с. Рождественка
	21
	630
	7560
	1134
	8694

	всего
	277
	8310
	99720
	14958
	114678


Таблица №6. Прогнозируемый водный баланс на 2020 год

	Наименование с/с и населенного пункта
	потребление (м3/сутки)
	потребление (м3/месяц
	потребление (м3/год)
	Потери (м3/год) 
	общий подъем воды (М3)

	Николаевский сельсовет

	с.Николаевка        
	139
	4170
	50040
	5004
	55044

	с.Кабанкино   
	76
	2280
	27360
	2736
	30096

	с. Биктимирово
	41
	1230
	14760
	1476
	16236

	с. Рождественка
	21
	630
	7560
	756
	8316

	всего
	277
	8310
	99720
	9972
	109692


Таблица №7. Прогнозируемый водный баланс на 2025 год

	Наименование с/с и населенного пункта
	потребление (м3/сутки)
	потребление (м3/месяц
	потребление (м3/год)
	Потери (м3/год) 
	общий подъем воды (М3)

	Николаевский сельсовет

	с.Николаевка        
	139
	4170
	50040
	2502
	52542

	с.Кабанкино   
	76
	2280
	27360
	1368
	28728

	с. Биктимирово
	41
	1230
	14760
	738 
	15498

	с. Рождественка
	21
	630
	7560
	3780
	7938

	всего
	277
	8310
	99720
	8388
	104706


Таблица 8. Система индикаторов оценки 
социально-экономической эффективности 

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение  населения  Николаевского сельсовета Саракташского  района  Оренбургской  области  

питьевой  водой» на 2014-2019 годы
	№ п/п
	индикаторы
	Фактически на 2013 год
	Значение индикаторов

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	70,2
	67
	63
	59
	55
	52
	50

	2
	Соответствие  качества  воды   санитарно-гигиеническим  требованиям
	75
	80
	85
	90
	94
	98
	100


4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа включает в себя меры оказания государственной поддержки по реализации проектов модернизации объектов водоснабжения в виде капитальных вложений, проведение реконструкции, капитального и текущего ремонтов.

Финансовые средства консолидированного бюджета  района предусматриваются для реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов водоснабжения на условиях софинансирования средств местных бюджетов. Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование по двум направлениям: выделение средств на переходящие строительством объекты, выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Программа предусматривает выделение средств на проведение проектно-изыскательских работ, капитальное строительство, проведение капитального ремонта по модернизации объектов водоснабжения.

Таблица №9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение  населения  Николаевского  сельсовета Саракташского  района  Оренбургской  области  питьевой  водой» на 2015-2019 годы
	№ п/п
	Основные показатели
	Ед.изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Износ сетей и сооружений  в системе  водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	
	сети водоснабжения
	%
	67
	63
	59
	55
	52
	50

	
	водозаборы
	%
	67
	63
	59
	55
	52
	50


Таблица №10. Сведения

о действующих сетях водоснабжения , предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективного водоснабжения сельских поселений.

	№ п/п
	Наименование улицы
	Наименование мероприятия
	Протяженность, км
	год реализации 
	стоимость работ млн. руб.

	МО Николаевский сельсовет

С. Николаевка

	1

 

 

 

 

 

 
	Молодежная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,82
	до 2025
	0,8

	
	Парковая
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,7
	до 2025
	0,8

	
	Дружбы
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,1
	до 2025
	1,2

	
	Мира
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,8
	до 2025
	1,0

	
	Центральная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,2
	до 2025
	1,2

	С. Кабанкино 

	1

 

 

 

 

 

 
	Молодежная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,85
	до 2025
	0,8

	
	Мира
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,85
	до 2025
	0,8

	
	Дружбы
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,25
	до 2025
	1,2

	
	Школьная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,65
	до 2025
	0,6

	
	Тукая
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,62
	до 2025
	0,6

	
	Озерная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,92
	до 2025
	1,0

	
	Трудовая
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,18
	до 2025
	0,2

	
	Мичурина
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,63
	до 2025
	0,6

	С. Биктимирово

	Молодежная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,8
	до 2025
	2,0

	Сакмарская
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	0,8
	до 2025
	1,0

	Центральная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,3
	до 2025
	1,2

	С. Рождественка

	Центральная
	Капитальный ремонт водопроводной сети
	1,12
	до 2025
	1,2


Таблица №12. Сведения

о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективного водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место расположения
	Год реализации
	Стоимость млн. руб.

	 
	МО Николаевский  сельсовет

	 1
	1. Скважина 

2. скважина
	с.Николаевка

	до 2025
	3,0 

	 2


	1.Скважина

2.скважина
	с.Кабанкино 
	до 2025
	 3,0

	3.
	скважина
	С. Биктимирово
	До 2025
	1,8

	4
	скважина
	С. Рождественка
	До 2025
	1,8


5. Прогноз прироста площадей новой застройки


При обосновании предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению схемы водоснабжения Муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области учитывались следующие требования:

· Обеспечение достаточного резерва мощности и пропускной способности сетей для покрытия существующей и перспективной нагрузки водоснабжения в течении всего расчетного периода;

· Минимальная возможная выработка электрической энергии; 

· Обеспечение рациональных режимов загрузки оборудования водоисточников с учетом перспективы развития в течение всего расчетного периода; 

6. ВОДООТВЕДЕНИЕ

На территории Николаевского сельсовета Саракташского района централизованная канализация отсутствует, и для того чтобы обеспечить комфорт проживания, владельцы частных домов вынуждены самостоятельно оборудовать выгребные ямы, но при этом соблюдать санитарные нормы (СанПин 42-128-4690-88 от 05 августа 1988) при обустройстве выгребной ямы. Ответственность за экологическую безопасность данного сооружения возлагается на его владельцев, а в случае выявления нарушений в дело вмешивается роспотребнадзор. В том случае, если будет доказано, что несоблюдение установленных норм привело к аварии и загрязнению почвы или подземных вод, владелец выгребного сооружения будет привлечен к ответственности, которая может быть, как административной, так и уголовной. Для того, что бы это не произошло, стоит уяснить, какие требования предъявляются к проектированию и строительству выгребной ямы.

Выгребная яма – самый распространенный вариант организации канализационной системы большинства жилых домов частного сектора сельских населённых пунктов. И это не случайно. Принцип работы выгребной ямы достаточно прост: нечистоты, использованная вода и кухонные остатки по трубопроводу стекают в специально отведенную яму-накопитель, расположенную во дворе дома. По мере заполнения ямы нечистотами ее очищают специальные службы. Выгребная яма  должна находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 8-10 м от жилья, 30 м от места забора воды (колодца, скважины или водоема). Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения.

 Нарушением норм, является постройка выгребной ямы за пределами своего земельного участка и установленных красных линий на поселковой территории. Выгребная яма относится к сооружениям, а все сооружения должны размещаться только на отведённой территории (как гаражи, сараи и прочие хозяйственные постройки). 

 Допускается размещать выгреб за территорией домовладения при выполнении проекта и согласовании его с администрацией поселения, архитектором, службой роспотребнадзора и другими коммунальными службами.

 Выгребная яма обычно размещается на приусадебном участке домовладения ближе к дороге для обеспечения удобного подъезда ассенизационной машины к месту выгреба. 

 Выгребную яму рекомендуется делать из расчета не менее 0,5-0,75м3 на человека. Согласно СНиП «Канализация», удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать в расчете 25 л в сутки на одного жителя. При этом необходимо изначально закладывать в этот объем возможное увеличение членов семьи в будущем. Средние размеры выгребной ямы для семьи из 2-4 человек будут следующие: длина - 3 м, ширина -2 м, глубина - 2 м. Для семьи из 5 человек объем выгребной ямы должен быть не менее 9 м3. И чем больше потребление воды и количество постоянно проживающих в доме, тем больше по объему должна быть выгребная яма и соответственно, тем чаще потребуется ее выгребать.

 Водонепроницаемый выгреб делается из бетона, кирпича или бутового камня (толщина стен должна быть 25-35 см) или собирается из железобетонных колец. В перекрытии оборудуется плотно закрывающийся люк размером не менее 500 × 500 мм. При устройстве выгребной ямы санитарные нормы требуют особенно тщательно следить за герметичностью стен и дна (требования СанПин 42-128-4690-88 от 05 августа 1988 г п.2.3.3.).  Пропускать несколько кирпичей или вовсе не бетонировать дно, чтобы вода лучше уходила в почву, категорически запрещено. Владельцы должны учитывать, что выгребную яму придется достаточно часто чистить (если в доме проживает семья из трех человек, вызывать машину ассенизаторов придется 2-3 раза в год). 

 Очистка ямы происходит через специальный люк, в который опускается заборный шланг. Для того, чтобы из ямы можно было выкачать как можно больше жидкости, ее днище необходимо спроектировать с уклоном в сторону приямка. Оптимальный угол наклона составляет 45 градусов. Стоит также отметить, что в соответствии с существующими санитарными нормами выгребная яма должна в обязательном порядке находиться ниже водозаборного колодца, минимальное расстояние между ними – не менее 30 метров. 

 Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», установлена обязанность всех граждан, соблюдать санитарные нормы и правила, а статьёй 57 установлена ответственность за их несоблюдение, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[image: image1.jpg]~ IR IO o TP

<
_ Qk%wm:\QSN\ 7 4 \.w\qim&hmm\*hhmh% thﬂﬂw
7 N d 3 g 4—9
[
PO s
§
Y .\IL ¥
== s g
! £
<
< oo
. - B ayg.c.\.slxa ,.W
[ N g !
NG ¢
N 3
e
y : §
g H nm
g 2
T
T —agf ) 2
111 e S ~

NC\QNNN‘\Q\««\N\* 7 HIHIAHL Q\.\QQ\\HQW TNIX 7

LAY OPHANTOS AIWAYA M T = Anaaworrndr




[image: image2.jpg]ooad

—-l_'-lo\.———L L
i BN T2V T

[ S—

8

1

&

KHHONQRHOOTOE SWNOXO X 7 3N SMHaX0IrHd]|

T n T Y 2 A LT H I70Q0F  TNIXL T




[image: image3.jpg][
e R s i ==

e 9

-

= q “THITHE TEHT |

rn — J \ ..\

|

Dijl ] ] > 7 e—r_t— g a7 4 e ¢ a’N
i N \\\\muwa@\%m&%u
af )
g—1— €

]
5 o obod
DG (TR X7 D SHFaguAIqgay  THILZ

KHHOXQRHOOTOH SNOXD X € 3 SHHOMOUHA] N




[image: image4.jpg]L7727 B Nw\\.mww&mu\vh\.n%%mx_
- 1

o J g s N e [ o ‘_

—5 7 — o » 7 g
0702 e i
I 1 3

0, o =0 O

S A
s U Dq T i B

0 St {
Du D 7 A~ h\mhv /
] L e -, J%M

THITIEUZHT

[]

9w
e

DA G TG HL,
. % %@xn\. GIIHIUQUA TG EE DN 7

KHHONQPHOOTOH AWAXI X § N onmoxoIrHd] |




